ООО «Электромонтаж Автоматика»

355008 Ставрополь, ул. Селекционная, 19/1.

т/факс: (865-2) 28-03-74,  e-mail: emastv@mail.ru

Отпускные цены от 1 февраля 2011г.

Установки конденсаторные компенсации реактивной мощности серии КРМ

|  | Конденсаторные установки серии КРМ (полный аналог УКМ 58, УКМ 63), рассчитаны на напряжение 0,4кВ и имеющие мощность от 20 кВАр до 1000 кВАр, предназначены для автоматического отслеживания изменений уровня реактивной мощности сети. Конденсаторные установки производят полную или частичную компенсацию реактивной мощности индуктивной нагрузки, используя подключение/отключение необходимого числа конденсаторных секций. Автоматические конденсаторные установки компенсации реактивной мощности оснащенные автоматическим регулятором для компенсации реактивной мощности, помогут вам значительно (до 30%) сократить затраты на оплату электроэнергии, а так же снизить нагрузку и увеличить срок службы силовых трансформаторов и кабелей. |
| --- | --- |

| Наименование | Мощность кВАр | Кол-во секций | Мощность секций, кВАр | Габариты ВхШхГ, мм | Вес, кг | Розничная цена (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРМ-0,4-20-4 У3 | 20 | 4 | 4х5 | 880х650х250 | 40 | 35640 |
| КРМ-0,4-32-4 У3 | 32 | 4 | 4х8 | 880х650х250 | 50 | 37320 |
| КРМ-0,4-50-4 У3 | 50 | 4 | 4х12.5 | 1080х650х300 | 70 | 50760 |
| КРМ-0,4-80-4 У3 | 80 | 4 | 4х20 | 1670х600х400 | 85 | 69000 |
| КРМ-0,4-100-4 У3 | 100 | 4 | 4х25 | 1670х600х400 | 90 | 78120 |
| КРМ-0,4-125-5 У3 | 125 | 5 | 5х25 | 1670х600х400 | 100 | 86520 |
| КРМ-0,4-150-6 У3 | 150 | 6 | 6х25 | 1670х600х400 | 110 | 95640 |
| КРМ-0,4-175-5 У3 | 175 | 5 | 2х50, 3х25 | 1670х600х400 | 130 | 100200 |
| КРМ-0,4-200-5 У3 | 200 | 5 | 3х50, 2х25 | 1670х600х400 | 140 | 106920 |
| КРМ-0,4-225-6 У3 | 225 | 6 | 3х50, 3х25 | 1670х800х400 | 160 | 116880 |
| КРМ-0,4-250-6 У3 | 250 | 6 | 4х50, 2х25 | 1670х800х400 | 170 | 122880 |
| КРМ-0,4-275-6 У3 | 275 | 6 | 5х50, 1х25 | 1670х800х400 | 190 | 130560 |
| КРМ-0,4-300-6 У3 | 300 | 6 | 6х50 | 1670х800х400 | 210 | 139440 |
| КРМ-0,4-350-7 У3 | 350 | 7 | 7х50 | 1870х800х600 | 230 | 160100 |
| КРМ-0,4-400-8 У3 | 400 | 8 | 8х50 | 1870х800х600 | 250 | 183600 |
| КРМ-0,4-450-9 У3 | 450 | 9 | 9х50 | 1870х1600х600 | 300 | 225000 |
| КРМ-0,4-500-10 У3 | 500 | 10 | 10х50 | 1870х1600х600 | 320 | 241560 |
| КРМ-0,4-550-11 У3 | 550 | 11 | 11х50 | 1870х1600х600 | 340 | 256800 |
| КРМ-0,4-600-12 У3 | 600 | 12 | 12х50 | 1870х1600х600 | 360 | 287280 |

Каждая конденсаторная секция снабжена индивидуальной защитой и ограничением токов зарядки.

Возможно изготовление установок с любым шагом регулирования, любой мощности и дополнительными опциями (принудительная вентиляция, антирезонансные фильтры гармоник, динамическая коррекция).

Цены на другие типы установок с необходимой конфигурацией рассчитываются при получении заявки от заказчика.