| Камеры сборные КСО-393 |
| --- |
| Марка | Устанавливаемая аппаратура | Цена (руб) c НДС |
| КСО 393-01106 УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.II, с приводами ПР-10; Размер камеры 1900*800*800мм. | 32280 |
| КСО 393-02106 УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.III, с приводами ПР-10; Размер камеры 1900*800*800мм. | 34100 |
| КСО 393-03106 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу выключателя, в комплекте с двумя приводами-1шт; Размер камеры 1900*800*800мм. | 42600 |
| КСО 393-0410Х УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зпУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу предохранителей, с розеткой под предохранители ПКТ 103-20, в комплекте с двумя приводами-1шт; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 (или аналог)-3шт; Размер камеры 1900*800*800мм. | 45900 |
| КСО 393-0510Х УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зпУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу предохранителей, с розеткой под предохранители ПКТ 103-20, в комплекте с двумя приводами-1шт; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 (или аналог)-3шт; тр. тока ТОЛ-10 600/5А 0,5-1шт; амперметр ЭА0700 600/5А-1шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 72800 |
| КСО 393-0610Х УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зпУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу предохранителей, с розеткой под предохранители ПКТ 103-20, в комплекте с двумя приводами-1шт; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 (или аналог)-3шт; тр. тока ТОЛ-10 600/5А 0,5-2шт; амперметр ЭА0700 600/5А-1шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 96150 |
| КСО 393-07066 УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.III, с приводами ПР-10; разрядник РВО 6кВ-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 34100 |
| КСО 393-07106 УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.III, с приводами ПР-10; разрядник РВО 10кВ-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 34100 |
| КСО 393-08066 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу выключателя, в комплекте с двумя приводами-1шт; разрядник РВО 6кВ-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 47250 |
| КСО 393-08106 УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу выключателя, в комплекте с двумя приводами-1шт; разрядник РВО 10кВ-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 47250 |
| КСО 393-0906Х УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зпУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу предохранителей, с розеткой под предохранители ПКТ 103-20, в комплекте с двумя приводами-1шт; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 (или аналог)-3шт; изолятор высоковольтный армированный И4-80 III (или аналог)-3шт; разрядник РВО 6кВ-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 53750 |
| КСО 393-0910Х УХЛ3 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20зпУ2, с заземляющими ножами расположенными снизу предохранителей, с розеткой под предохранители ПКТ 103-20, в комплекте с двумя приводами-1шт; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 (или аналог)-3шт; разрядник РВО 10кВ-3шт. Размер камеры 1900*800*800мм. | 53750 |
| КСО 393-1006Х УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.III, с приводами ПР-10; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 в комплекте с держателями и изоляторами (или аналог)-3шт; тр. напряжения НОЛ.08-6 3-6,9кВ; автомат ВА47-29 2р «D» 63А; вольтметр Э4204 500В; Размер камеры 1900*800*800мм. | 72150 |
| КСО 393-1110Х УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.III, с приводами ПР-10; предохранитель ПТ-1.3-10-100-ХХ У3 в комплекте с держателями и изоляторами (или аналог)-3шт; тр. напряжения НАМИТ-10 (НАМИ-10) 10кВ; автомат ВА47-29 2р «D» 63А; вольтметр Э4204 500В; Размер камеры 1900*800*800мм. | 107600 |
| КСО 393-14106 УХЛ3 | Разъединитель РВЗ-10/630, исп.III, с приводами ПР-10; Размер камеры 1900*800*800мм. | 34100 |
| КСО 393-15106 УХЛ3 | Заземлитель ЗР 10/630 УХЛ3, с приводом (Волгоград); Размер камеры 1900*500*800мм. | 17500 |
| ШМР-1 | 42850 |
| ШМР-2 | 44600 |
| ШМР-3 | 43200 |
| А300 53 | 32800 |
| А300 54,55 | 34000 |