Заказ №  _____ от __________2013 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА К-112 (Реклоузер)

# Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж Автоматика» 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Селекционная, д.19, корп.1,

# т/ф: (865-2) 28-03-74, т.: 44-89-91, www.ema26.ru, e-mail: emastv@mail.ru.

| Технические характеристики | Пункт секционирования с односторонним питанием | Пункт Секционирования с двухсторонним питанием |
| --- | --- | --- |
| Схема главных цепей |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Тип вакуумного выключателя |  |  |
| Трансформатор напряжения (ТН) |  |  |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) |  |  |
| Трансформатор тока (ТТ), кол-во | ТОЛ-СЭЩ |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| Счётчик |  |  |
| Модем |  |  |
| Токовые Реле | МТЗ |  |  |
|  | Отсечка |  |  |
| АПВ | 1-кратное | 2-кратное |  |  |
| Разрядники | РВО | ОПН |  |  |
| Количество КУ в заказе, шт. |  |  |
| Срок поставки |  |
| Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  | Заказчик (адрес) |  |

Согласовано:                        __________________________________________________                                                 __________________________________

Заказ №  _____ от __________2013 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА К-112 (Реклоузер)

# Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж Автоматика» 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Селекционная, д.19, корп.1,

# т/ф: (865-2) 28-03-74, т.: 44-89-91, www.ema26.ru, e-mail: emastv@mail.ru.

| Технические характеристики | Пункт секционирования с односторонним питанием |
| --- | --- |
| Схема главных цепей |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Тип вакуумного выключателя | ВВМ-СЭЩ-10-20/1000 |
| Трансформатор напряжения (ТН) | 3хЗНОЛП-10 |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) | ОЛСП-1,25 |
| Трансформатор тока (ТТ), кол-во | ТОЛ-СЭЩ | 2 | 50/5 |
| Класс точности |  | 0,5 |
| Тип микропроцессорной защиты | РС83-А0 |
| Счётчик | Мркурий-230ART-00-PQCSIDN |
| Модем |  |
| Токовые Реле | МТЗ |  |
|  | Отсечка |  |
| АПВ | 1-кратное | 2-кратное |  |
| Разрядники | РВО | ОПН | ОПН-10/12,5 |
| Количество КУ в заказе, шт. |  |
| Срок поставки |  |
| Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  | Заказчик (адрес) |  |

Согласовано:                        __________________________________________________                                                 __________________________________