| Обозначение | базовый комплект на рубильниках | базовый комплект на автоматах | Внешний вид | Габаритные размеры HxBxL, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тупиковые киоскового типа с воздушным вводом (без РЛНД) |
| Базовый комплект: без РВЗ |  | 4500(2300*)х1300х 1400 |
| КТПН-в/к-25…63/10(6)/0,4 |  | 128300,00 |  |  |
| КТПН- в/к -100/10(6)/0,4 |  | 135600,00 |  |  |
| КТПН- в/к -160/10(6)/0,4 |  | 157900,00 |  | 4500(2300*)х1300х 2300 |
| КТПН- в/к -250/10(6)/0,4 |  | 159800,00 |  |  |
| КТПН- в/к -400/10(6)/0,4 |  | 166800,00 |  |  |
| Базовый комплект: с РВЗ |  |  |  |
| КТПН- в/к -25…63/10(6)/0,4 |  | 209100,00 |  | 4600(2400*)х1500х2300 |
| КТПН- в/к -100/10(6)/0,4 |  | 209100,00 |  |  |
| КТПН- в/к -160/10(6)/0,4 | 229050,00 |  |  | 4600(2400*)х2200х2500 |
| КТПН- в/к -250/10(6)/0,4 | 232700,00 |  |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА |  |  |
| КТПН- в/к -400/10(6)/0,4 | 251400,00 |  |  | 4600(2400*)х2200х2700 |
| КТПН- в/к -630/10(6)/0,4 | 268200,00 |  |  | 4600(2400*)х2200х3000 |
| КТПН- в/к -1000/10(6)/0,4 | 522700,00 |  |  | 4600(2400*)х2200х3500 |
| Проходные киоскового типа с воздушными вводами (без РЛНД) |
| Базовый комплект: с ВНА-2шт., тр-рный ввод РВЗ |  |  |
| КТППН-в/к-25…63/10(6)/0,4 |  | 326300,00 |  | 4600(2400*)х2400х2500 |
| КТППН-в/к-100/10(6)/0,4 |  | 334700,00 |  |  |
| КТППН-в/к-160/10(6)/0,4 | 334900,00 |  |  | 4600(2400*)х2400х2800 |
| КТППН-в/к-250/10(6)/0,4 | 338200,00 |  |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА-2шт., тр-рный ввод ВНА |  |  |
| КТППН-в/к-400/10(6)/0,4 | 342900,00 |  |  | 4600(2400*)х2400х3500 |
| КТППН-в/к-630/10(6)/0,4 | 389700,00 |  |  |  |
| КТППН-в/к-1000/10(6)/0,4 | 665300.00 |  |  | 4600(2400*)х2400х4000 |
| Тупиковые киоскового типа с воздушным вводом (без РЛНД) |  |  |
| Базовый комплект: без РВЗ |  |  |
| КТПН-в/в-25…63/10(6)/0,4 |  | 136700,00 |  | 4500(2300*)х1300х1400 |
| КТПН- в/в -100/10(6)/0,4 |  | 143900,00 |  |  |
| КТПН- в/в -160/10(6)/0,4 |  | 166300,00 |  | 4500(2300*)х1300х2300 |
| КТПН- в/в -250/10(6)/0,4 |  | 168200,00 |  |  |
| КТПН- в/в -400/10(6)/0,4 |  | 175200,00 |  |  |
| Базовый комплект: с РВЗ |  |  |
| КТПН- в/в -25…63/10(6)/0,4 |  | 217500,00 |  | 4600(2400*)х1500х2300 |
| КТПН- в/в -100/10(6)/0,4 |  | 217500,00 |  |  |
| КТПН- в/в -160/10(6)/0,4 | 237400,00 |  |  | 4600(2400*)х2200х2500 |
| КТПН- в/в -250/10(6)/0,4 | 241100,00 |  |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА |  |  | Габариты: |
|  |  |  | HxBxL |  |
| КТПН- в/в – 400/10(6)/0,4 | 259800,00 |  |  | 4600(2400)х2200х2700 |
| КТПН- в/в - 630/10(6)/0,4 | 276600,00 |  |  | 4600(2400)х2200х3000 |
| КТПН- в/в -1000/10(6)/0,4 | 531100,00 |  |  | 4600(2400)х2200х3500 |
| Проходные киоскового типа с воздушными вводом / выводом (без РЛНД) |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА-2шт., тр-рный ввод РВЗ |  |  |
| КТППН-в/в-25…63/10(6)/0,4 |  | 334700,00 |  | 4600(2400*)х2400х2500 |
| КТППН-в/в-100/10(6)/0,4 |  | 343100,00 |  |  |
| КТППН-в/в-160/10(6)/0,4 | 343300,00 |  |  | 4600(2400*)х2400х2800 |
| КТППН-в/в-250/10(6)/0,4 | 346580,00 |  |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА-2шт., тр-рный ввод ВНА |  |  |
| КТППН-в/в-400/10(6)/0,4 | 351300,00 |  |  | 4600(2400*)х2400х3500 |
| КТППН-в/в-630/10(6)/0,4 | 398100,00 |  |  |  |
| КТППН-в/в-1000/10(6)/0,4 | 673700,00 |  |  | 4600(2400*)х2400х4000 |
| Тупиковые киоскового типа с кабельным вводом |  |  |
| Базовый комплект: с РВЗ |  |  |
| КТПН-к/к-25…63/10(6)/0,4 |  | 200200,00 |  | 2200х1500х2300 |
| КТПН-к/к-100/10(6)/0,4 |  | 208600,00 |  |  |
| КТПН-к/к-160/10(6)/0,4 | 210050,00 |  |  | 2400х2200х2500 |
| КТПН-к/к-250/10(6)/0,4 | 211950,00 |  |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА |  |  |
| КТПН-к/к-400/10(6)/0,4 | 230500,00 |  |  | 2400х2200х2700 |
| КТПН-к/к-630/10(6)/0,4 | 247100.00 |  |  | 2400х2200х3000 |
| Базовый комплект: с ВНР |  |  |
| КТПН-к/к-1000/10(6)/0,4 | 500500,00 |  |  | 2400х2200х3500 |
| Проходные киоскового типа с кабельным вводом |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА - 2шт., тр-рный ввод РВЗ |  |  |
| КТППН-к/к-25…63/10(6)/0,4 |  | 282600,00 |  | 2400х2400х2500 |
| КТППН-к/к-100/10(6)/0,4 |  | 291000,00 |  |  |
| КТППН-к/к-160/10(6)/0,4 | 292700,00 |  |  | 2400х2400х2800 |
| КТППН-к/к-250/10(6)/0,4 | 294500,00 |  |  |  |  |  |
| Базовый комплект: с ВНА - 2шт., ВНА |  |  |  |  |  |
| КТППН-к/к-400/10(6)/0,4 | 297800,00 |  |  | 2400х2400х3500 |  |  |
| КТППН-к/к-630/10(6)/0,4 | 346400,00 |  |  |  |  |  |
| КТППН-к/к-1000/10(6)/0,4 | 620900,00 |  |  | 2400х2400х4000 |

1. * Высота в транспортном положении

2. Подстанции  с  другими  характеристиками  поставляются  по  спецзаказам  (опросный  лист), в том числе замена  РВЗ на  ВНА.

3. Подстанции  поставляются  без  трансформаторов.   Возможна  поставка  КТП  любого  типа  с  силовыми  трансформаторами.

| Обозначение | базовый комплект на рубильниках | базовый комплект на автоматах | Внешний вид | Габаритные размеры HxBxL, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкафного типа с воздушным вводом (без РЛНД) |
| Базовый комплект: |  | 2870(1580*)х1290х 1350 |
| КТП- 25 кВА |  | 60100,00 |  |  |
| КТП- 40 кВА |  | 61500,00 |  |  |
| КТП- 63 кВА |  | 61700,00 |  |  |
| КТП- 100 кВА |  | 62800,00 |  |  |
| КТП- 160 кВА |  | 68500,00 |  |  |
| КТП- 250 кВА |  | 75000,00 |  |  |

1. * Высота в транспортном положении

2.   Подстанции  поставляются  без  трансформаторов.   Возможна  поставка  КТП  с  силовыми  трансформаторами.

3.   По  умолчанию  подстанции  комплектуются  счетчиками Энергомера ЦЭ6803В